碱标准溶液浓度标定

摘要： 酸碱标准溶液是采用间接法配制的，其浓度必须用基准物质来标定。也可根据酸碱溶液中已标出其中一种溶液的浓度，然后按它们的体积比V（NaOH）/V（HCl）来计算出另一种标准溶液的浓度。

关键词：碱标准溶液  浓度标定  邻苯二甲酸氢钾 NaOH标准溶液

- 引言

NaOH标准溶液可用邻苯二甲酸氢钾（KHC8H4O4，M=204.2），以酚酞为指示剂进行标定，它易提纯，易干燥，无结晶水，不吸潮，摩尔质量大，是一种较好的基准物质。

- 实验部分

1.1 主要原料

  - 邻苯二甲酸氢钾（天津金汇太亚化学试剂有限公司 ） 0.4—0.6g，  蒸馏水（郑州市金水区喜星纯水厂），   酚酞指示剂（山东泰安新泰峰磊化工有限公司），  NaOH标准溶液（实验室自配）

1.2主要设备

  - 碱式滴定管（50ml） 锥形瓶（250ml） 称量瓶 洗瓶 分析天平

1.3反应机理

酸碱标准溶液是采用间接法配制的，其浓度必须用基准物质来标定，标定碱的基准物常用邻苯二甲酸氢鉀或草酸。与NaOH反应：

KHC8H4O4 +NaOH → KNaC8H4O4 + H2O

- 实验分析与讨论

2.1

用减量法准确称取邻苯二甲酸氢0.4—0.6g于锥形瓶中，同时称取三份，各加50ml蒸馏水溶解，必要时可小火温热溶解。冷却后加入2滴酚酞指示剂，用欲标定的NaOH标准溶液滴定，近终点时要逐逐滴或半滴加入，直至被滴定溶液由无色至微红色半分钟不褪，即为终点。

2.2

| 记录项目 | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| 称量瓶+邻苯二甲酸氢钾（前） 称量瓶+邻苯二甲酸氢钾（后） 邻苯二甲酸氢钾质量 | 13.9953g 13.4295g 0.5658g | 13.4295g 13.0270g 0.4025g | 13.0270g 12.5567g 0.4703g |
| NaOH最终读数 NaOH最初读数 | 28.01ml 0.41ml | 21.00ml 0.10ml | 23.02ml 0.12ml |
| V（NaOH） | 27.60ml | 20.90ml | 22.90ml |
| c（NaOH） | 0.1005mol/L | 0.0944moi/L | 0.1007mol/L |
| (c（NaOH） | 0.0985mol/L |
| 个别测定的平均偏差 | +0.0020 | -0.0041 | +0.0022 |
| 相对平均偏差 | 2.8% |

  - 结论

（1）c（NaOH）=(1000*m（KHC8H4O4）(/M(KHC8H4O4)* V（NaOH）

C(HCI)=0.0895mol/L

（2）由于在配制溶液过程中读数存在偏差，滴定过程中，读数存在偏差，造成相对平均偏差较大。标定溶液浓度时称量不需要准确测量KHC8H4O4的质量，因为公式中KHC8H4O4的质量是实际称得的质量，称量在0.5000±0.0500范围内都是允许的。

3   参考文献：

1. 高烽 科技论文写作规范和写作技巧100例。北京：防空工业出版社，2005

2. 曾剑芬（译）科技论文写作与发表教程。  北京：电子工业出版社，2006

3. 展海军、李建伟 无机及分析化学实验     郑州：郑州大学出版社，2007

4. 南京大学化学实验教学组编。大学化学实验 北京：高等教育出版社，1999

5. 沈君朴主编。实验无机化学。第二版       天津：天津大学出版社，1992